鞍山市光华仪表有限公司
节流装置技术规格单

| 订货单位 |  |  |  |  |  | 合 同 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 话 |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 代 表 人 |  |  |  |  |  | 订货日期 |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 交货日期 |  |  |
| 节流装置型号 |  |  |  |  |  | 取压孔对数 |  | 对 |
| 流体名称 |  |  | 安装位号 |  |  |  |  |  |
| 变送器型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大流量 | T/h m3/h Nm3/h |  |  | 气体请 确定流 量状态 |  | 1.工作状态下的值 2.0℃760mmHg状态下的值 3.20℃760mmHg状态下的值 |  |  |
| 常用流量 | T/h m3/h Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小流量 | T/h m3/h Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 刻度流量 | T/h m3/h Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作压力 | Mpa Kgf/cm2 (□表压□绝压) | 地区大气压 |  |  | Pa |  |  |  |
| 工作温度 | ℃ | 液体密度 |  |  | Kg/m3 在 状态下 |  |  |  |
| 流体粘度 | mPa.S(CP) | 相对湿度 |  |  | % 在 状态下 |  |  |  |
| 设计差压 | Kpa mmH20 | 允许压损 |  |  | Kpa mmH20 |  |  |  |
| 管道规格 | Φ × mm | 管道材质 |  |  |  |  |  |  |
| 法兰标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联接方式 | □ 法兰联接 □ 焊接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装方式 | □ 水平 □ 垂直 □自上而下↓ □自下而上↑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求附件 | 冷凝器 ②隔离器 ③沉降器 ④集气器 ⑤截止阀 ⑥球阀⑦三阀组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 道 敷 设 图 |  |  |  |  |  |  | 混合气体请提供成份容积 百分比 |  |
|  | 上游侧第一个局部阻流件形式 上游侧第二个局部阻流件形式 下游侧第一个局部阻流件形式 上游侧第一个和第二个局部阻流件之间的直管段长度l0= m 供安装节流装置用的直管段总长L= m (l1= m l2= m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表注意事项:
1.规格单是与合同一起作为订货的依据，规格单由用户填写，通过审查后，数据必须正确无误，单位一致，不得涂改若数据单位与表格单位不一致，请填在备注处，以便换算。。
2.测量水或水蒸汽时，流体密度和流体粘度可不填。流体为油类和溶剂时，应填写密度和粘度值。
3.气体流量单位的基准状态应正确选择，否则对流量测量的精度影响很大。
4. 混合气体请提供成分容积百分比，混合气体容积百分比之和应等于100%。
5.组件产品法兰无特殊说明均按本公司标准提供。
6.如变器型号不定，可由本厂计算确定差压后，再选变送器型号；如已订货可填写做为参考，若不合理再进行联系。